АДМИНИСТРАЦИЯ БИЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022  **№387**

**г.Бийск**

Об утверждении Переченя первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Администрации Бийского района от 02.02.2022 № 54 – р, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Бийского района Алтайского края,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Бийского района Алтайского края.
2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения:
	1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно Перечню, утвержденному в п. 1 настоящего постановления.
	2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Моя Земля» Бийского района и разместить на официальном сайте Администрации Бийского района www.[biysk.biysk22.ru](http://biysk.biysk22.ru/).

Глава района Д.С. Артемов

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНпостановлением АдминистрацииБийского района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря

в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Бийского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защищаемаяплощадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| Порошковый огнетушительОП-4(или аналог) | ящик с песком емкостью 0,5 куб. м | бочка с водойи ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (\*) | - | 1 (\*) | 1, 1, 1(\*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (\*) | 1, 1, 1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии,
периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.