УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Заринского сельсовета

Бийского района

от «23» ноября 2017 № 29

- Муниципальная программа
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования  Заринский сельсовет

- Бийского района Алтайского края на 2017-2032 года»

- Паспорт муниципальной программы
"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края на 2017-2032 года»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края на 2017-2032 года» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - Генеральный план МО Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Заринского сельсовета Бийского района Алтайского края (далее - Заринский сельсовет) |
| Цели и задачи Программы | Цели: - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы; - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат; - обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки. Задачи: - разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры; - определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий; - определение экономической эффективности от реализации мероприятий |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются: - развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - увеличение объемов жилищного строительства. - увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | - повысится качество обеспечения потребителей коммунальных ресурсов в населенных пунктах на 60 %; - увеличится спрос на своевременное, качественное обеспечение коммунальными ресурсами на 60%; - повысится надежность и срок службы систем коммунальной инфраструктуры на 30%; |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2032 годы составляет __________ тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – _________ тыс. рублей; 2018 год – ____-_____тыс. рублей; 2019 год – ____-____ тыс. рублей; 2020 год – ____-____тыс. рублей; 2021 год – ____-____тыс. рублей; 2022 год – ____-____тыс. рублей; 2023 год – ____-____тыс. рублей; 2024 год – ____-____тыс. рублей; 2025 год – ____-____тыс. рублей; 2026 год – ____-____тыс. рублей; 2027 год – ____-____тыс. рублей; 2028 год – ____-____тыс. рублей; 2029 год – ____-____тыс. рублей; 2030 год – ____-____тыс. рублей; 2031 год – ____-____тыс. рублей; 2032 год – ____-____тыс. рублей; в том числе за счет средств районного бюджета тыс. рублей, в том числе 2017 год – _________ тыс. рублей; 2018 год – ____-_____тыс. рублей; 2019 год – ____-____ тыс. рублей; 2020 год – ____-____тыс. рублей; 2021 год – ____-____тыс. рублей; 2022 год – ____-____тыс. рублей; 2023 год – ____-____тыс. рублей; 2024 год – ____-____тыс. рублей; 2025 год – ____-____тыс. рублей; 2026 год – ____-____тыс. рублей; 2027 год – ____-____тыс. рублей; 2028 год – ____-____тыс. рублей; 2029 год – ____-____тыс. рублей; 2030 год – ____-____тыс. рублей; 2031 год – ____-____тыс. рублей; 2032 год – ____-____тыс. рублей; за счет средств местного бюджета - тыс. рублей, в том числе: 2017 год – _________ тыс. рублей; 2018 год – ____-_____тыс. рублей; 2019 год – ____-____ тыс. рублей; 2020 год – ____-____тыс. рублей; 2021 год – ____-____тыс. рублей; 2022 год – ____-____тыс. рублей; 2023 год – ____-____тыс. рублей; 2024 год – ____-____тыс. рублей; 2025 год – ____-____тыс. рублей; 2026 год – ____-____тыс. рублей; 2027 год – ____-____тыс. рублей; 2028 год – ____-____тыс. рублей; 2029 год – ____-____тыс. рублей; 2030 год – ____-____тыс. рублей; 2031 год – ____-____тыс. рублей; 2032 год – ____-____тыс. рублей; |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2017-2022 годы; 2 этап до 2032 года (на срок действия генерального плана) |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется: Администрацией сельсовета |

- 2. Краткая характеристика муниципального образования

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», генерального плана МО Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края, постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, то есть объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния поселка. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО Заринский сельсовет Бийского района Алтайского края и соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Муниципальное образование Заринский сельсовет входит в состав Бийского муниципального района Алтайского края. МО Заринский сельсовет расположен в северо-западной части Бийского района. Районный центр - г. Бийск, находится на расстоянии - 10 км., от г. Барнаула - 169 км., ближайшая железнодорожная станция ст. Бийск – 12 км. На территории сельсовета расположено три населенных пункта посёлок Заря, посёлок Студенческий и село Старая Чемровка. Административным центром муниципального образования - является посёлок Заря.

С Барнаулом и другими городами и районами края Заринский сельсовет связан автомобильными дорогами.

Площадь муниципального образования Заринский сельсовет составляет 10 878,76 га.

Общая протяженность основных улиц и проездов – 38,6 км.

Общая площадь жилых помещений составляет 41,3 тыс. кв.м. , в том числе муниципальный жилищный фонд – 0  тыс. м2.

Общая площадь ветхого жилого фонда – 0 тыс. м2, аварийного 0 тыс. м2.

3.Основные цели и задачи программы

Цели:

- комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию коммунальной сферы;

- улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки.

Задачи:

- разработка мероприятий по строительству и модернизации существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

- определение сроков и объема капитальных вложений на реализацию разработанных мероприятий;

- определение экономической эффективности от реализации мероприятий

4. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Система теплоснабжения

Система теплоснабжения многоквартирных домов, образовательных и дошкольных организаций, учреждений культуры МО Заринский сельсовет представлена 2 котельными. Ресурсоснабжающей компанией теплоснабжения в МО Заринский сельсовет является ООО «Заринское ЖКХ».

Протяженность тепловых сетей составляет 2,54км, в том числе нуждающихся в замене 2,54км км. Работа котельного оборудования малоэффективна, тепловые сети сильно изношены.

Система водоснабжения

Коммунальное водоснабжение населенных пунктов осуществляется из подземных источников, к которым относятся 3 водонапорные башни и 6 отдельно стоящие скважины:

№2-5179 по адресу: п. Заря, ул. Молодежная, д. 1а;

№2-5331 глубиной 145,0 м по адресу: п. Заря, ул. Молодежная, д. 1а;

№2-94 глубиной 82 м по адресу: с. Старая Чемровка в 300м от с. Старая Чемровка;

№779 глубиной 130 м по адресу: п. Заря, ул. Молодежная, д. 1а;

№5843 глубиной 144 м по адресу: п. Заря, ул. Молодежная, д. 1а;

№2-95 глубиной 82 м по адресу: с. Старая Чемровка в 300м от с. Старая Чемровка;

Водонапорная башня №1, объем резервуара 50 куб.м. по адресу: п. Заря, ул. Молодежная, д. 1а;

Водонапорная башня №2, объем резервуара 50 куб.м. по адресу: с. Старая Чемровка в 300м от с. Старая Чемровка;

Водонапорная башня №3, объем резервуара 25 куб.м. по адресу: п. Студенческий

Протяженность сетей составляет 12,58 км. В замене нуждаются 12,58 км.

Система водоотведения

Канализационное хозяйство представляет собой централизованную систему водоотведения протяженностью 1,81  км и выгребные ямы, откуда спецавтомашинами вывозят стоки на поля фильтрации.

В целом инфраструктура МО Заринский сельсовет находится в удовлетворительном состоянии. Основная проблемы заключаются в отставании от потребностей развития коммунальной инфраструктуры, не снижающемся износе инженерных сетей, недостаточном резерве мощностей энерго- и теплоресурсов.

Система газоснабжения

В настоящее время п. Заря природным газом в основном газифицирован. Природный газ поступает в село по межпоселковому газопроводу. Система газоснабжения: от ГРП запитываются сети низкого (0,003 МПа) давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки.

В п. Заря проходит магистральный газопровод протяженностью 12,92 км, Природный газ используется на коммунально-бытовые нужды и отопление населения. Газифицированы индивидуальные жилые дома и дома блокированной застройки. Остальное население для приготовления пищи  использует привозной сжиженный газ в баллонах

5. Сбор и утилизация твердых бытовых отходов

На территории МО Заринский  сельсовет сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов производится мусоровозами с контейнерных площадок, расположенных как в районе многоквартирных домов, так и в частном секторе. Предприятия по переработке отходов на территории муниципального образования отсутствуют.

На территории п. Заря установлены контейнеры для сбора мусора в местах потенциально возможного скопления мусора. На постоянной основе осуществляется ликвидация свалок, расположенных не только в населенных пунктах, но и на прилегающих территориях.

Несмотря на своевременный вывоз мусора и наличие контейнерных площадок, жители устраивают несанкционированные свалки, которые неблагоприятно влияют на внешний вид и санитарное состояние поселка.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории МО Заринский сельсовет.

В целом система сбора и вывоза отходов потребления по ряду пунктов не соответствует санитарно-техническим требованиям:

- недостаточная сеть площадок временного хранения отходов;

- на большинстве территорий домовладений отсутствуют организованные места для сбора крупногабаритных отходов;

- отсутствие селективного сбора отходов от населения, в т.ч. опасных (люминесцентные лампы, использованные батарейки) и пластиковой тары, поток которой нарастает.

Система обезвреживания отходов по ряду позиций противоречит санитарно-гигиеническим требованиям в части отсутствия разработанной системы снижения объема отходов, поступающих на захоронение.

6. Программа развития системы коммунальной инфраструктуры

Описание существующих технических и технологических проблем

Водоснабжение

Износ водопроводных сетей составляет 100 %. Из стали выполнено 12,58 метров трубопровода, что составляет 100% от общей протяжённости сетей.

Основным источником питьевого водоснабжения МО Заринский сельсовет являются подземные воды из артезианских скважин. Необходимо провести дополнительную экспертную оценку запасов подземных вод и её качества для хозяйственно-питьевых нужд в увязке с перспективными планами развития района.

Основными проблемами являются:

- вторичное загрязнение питьевой воды при транспортировке в связи

с наличием металлических трубопроводов (сталь)

- большое количество потерь воды при транспортировке, около 20%.

-низкое КПД насосного оборудования

- отсутствие приборов учёта воды

Структура реализации характеризуется тем, что основным потребителем услуг водоснабжения и водоотведения, является население. При этом доля населения в потреблении воды равна 85%.  В результате прочие потребители составляют в среднем по водоснабжению 15%,  по водоотведению 0%.

Водоотведение

Для дальнейшего развития сети водоотведения МО Заринский сельсовет необходимо  строительство новых  сетей и канализационных очистных сооружений.

Газоснабжение

Планируется 100% газификация всего МО магистральными газопроводами протяженностью 14,43 км и межпоселкового газопровода протяженностью 5,75 км.

Перечень программных мероприятий МО Заринский сельсовет

Объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, ТБО)

| №п.п. | Объекты жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | водоснабжение | Строительство и реконструкция существующих сетей | 2020-2032 |
| 2 | водоотведение | строительство канализационных сетей | 2020-2032 |
|  |  | строительство канализационных очистных сооружений | 2020-2032 |
| 3 | теплоснабжение | Строительство сетей теплоснабжения | 2020-2032 |
| 4 | газоснабжение | Строительство магистрального газопровода | 2020-2032 |
|  |  | Строительство межпоселкового газопровода | 2020-2032 |

- Обоснование ресурсного обеспечения

Основными источниками финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут средства бюджетов различных уровней, а так же средства предприятий за счет надбавок к тарифам. Согласно имеющимся на момент разработки Программы данным, общая стоимость мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры составит __________ тыс. руб.

- Механизм реализации

Механизмом реализации программных мероприятий по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса.

9. Оценка социально- экономической и экологической эффективности

В результате реализации программы комплексного развития будут получены следующие эффекты:

- повысится надежность теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, снизится аварийность в системах теплоснабжения на 10%, в системах водоснабжения и водоотведения на 10-15%;

- повысится надежность и срок службы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- повысится эффективность деятельности организаций коммунального комплекса за счет снижения резервных мощностей генерирующих объектов, более эффективного использования имеющихся мощностей;

- улучшится экологическая и санитарная обстановка.

10. Анализ рисков реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов:

- нарушение сроков проектно-сметной документации по объектам;

- несвоевременное выполнение подрядчиком строительных работ;

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы.

Минимизация рисков предполагается путем:

- проведения мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и при необходимости корректировка показателей и мероприятия Программы;