|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕН |
|  | Постановлением Администрации |
|  |  | Бийского района Алтайского края |
|  |  | от 20.05.2025 № 516  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов |
| Муниципального образования Бийский район Алтайского края |
|  |  |  |  |
| **1. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов** |
| № п/п | Период | Описание | Примечание |
| 1.1 | Начало отопительного сезона |
|   | 2022-2023 | 22.09.2022 |   |
|   | 2023-2024 | 26.09.2023 |   |
|   | 2024-2025 | 18.09.2024 |   |
| 1.2 | Завершение отопительного сезона |
|   | 2022-2023 | 05.05.2023 |   |
|   | 2023-2024 | 03.05.2024 |   |
|   | 2024-2025 | 29.04.2025 |   |
| 1.3 | Продолжительность отопительного периода |
|   | 2022-2023 | 225 дней |   |
|   | 2023-2024 | 220 дней |   |
|   | 2024-2025 | 223 дня |   |
| 1.4 | Технологические нарушения по внешним причинам |
|   | 2022-2023 | нет |   |
|   | 2023-2024 | нет |   |
|   | 2024-2025 | нет |   |
| 1.5 | Технологические нарушения по внутренним причинам |
|   | 2022-2023 | нет |   |
|   | 2023-2024 | нет |   |
|   | 2024-2025 | нет |   |
| 1.6 | Схемные условия |
|   | 2022-2023 |   |   |
|   | 2023-2024 |   |   |
|   | 2024-2025 | до 10.08.2025 | движение теплоносителя; подключение отопительных приборов; скрытая/открытая прокладка труб в помещениях, ГВС |
| 1.7 | Режимные условия |
|   | 2022-2023 |   |   |
|   | 2023-2024 |   |   |
|   | 2024-2025 | до 10.08.2025 | зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях: давление, расход теплоносителя, температура теплоносителя |
| 1.8 | Погодные условия |
|   | 2022-2023 | без аномалий |   |
|   | 2023-2024 | без аномалий |   |
|   | 2024-2025 | без аномалий |   |
| 1.9 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |
|   | 2022-2023 | с. Лесное |   |
|   | 2023-2024 | с. Лесное |   |
|   | 2024-2025 | нет |   |
| 1.10 | Аварийные ситуации |
|   | 2022-2023 | нет |   |
|   | 2023-2024 | с. Лесное |   |
|   | 2024-2025 | с. Лесное |   |
| 1.11 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |
|   | 2022-2023 | в штатном режиме |   |
|   | 2023-2024 | в штатном режиме |   |
|   | 2024-2025 | в штатном режиме |   |
| **2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду** |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Примечание |
| 2.1 | Проведение совместного осмотра объектов теплоснабжения (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | с 01.06.2025 по 30.08.2025 |  |
| 2.2 | Организация и проведение периодической проверки узлов учета | ежеквартально |  |
| 2.3 | Подготовка организационно-распорядительных документов организаций о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок | до 10.08.2025 |   |
| 2.4 | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда | до 10.08.2025 |   |
| 2.5 | Обучение, проверка знаний лиц отвечающих за оборудование тепло- газоснабжения, а также электрических приборов | до 10.08.2026 |   |
| 2.6 | Составление актов проверки гидровлических испытаний, промывки систем теплопотребления, готовности к отопительному периоду  | до 10.08.2025 |   |
| 2.7 | Установка пломб на дроссельные (ограничительные) устройства во внутренних системах с составлением акта | до 10.08.2025 |   |
| 2.8 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | постоянно |   |
| 2.9 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | до 10.08.2025 |   |
| 2.10 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | до 10.08.2025 |   |
| 2.11 | Замена теплоизоляции (по необходимости) | до 10.08.2025 |   |
| 2.12 | Ремонт теплового контура зданий | не позднее 10.09.2025 |   |
| 2.13 | Формирование 45-ти суточного запаса угля | не позднее 15.09.2025 |   |
| 2.14 | Формирование резервного топлива (дизель) для РИСЭ | не позднее 15.09.2025 |   |
| 2.15 | Получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | не позднее 15.09.2025 |   |